Phase Diagnostic

NOTE METHODOLOGIQUE – DIAGNOSTIC TECHNIQUE

OBJECTIFS

La phase diagnostic consiste non seulement à prendre connaissance du bâtiment et des contraintes programmatiques, elle s’accompagne également d’une première faisabilité technique sur laquelle se fonderont les études. Il s’agit notamment d’effectuer un inventaire (identification des pathologies du bâti, dysfonctionnements techniques et d’usages) et un prédimensionnement des ouvrages techniques pouvant impacter le projet. Pour cela, environ 50% des logements et l’ensemble des parties communes et extérieures seront visités par, à minima, l’architecte et le bureau d’étude afin de faire un état des lieux de l’existant. Objectif final :

1/	A effectuer un relevé complet de la nature des ouvrages et des équipements,

2/	A appréhender le fonctionnement général des immeubles, en particulier le mode et le degré d'utilisation des équipements,

3/	A juger de l'état des ouvrages, de l'opportunité et de l'importance des travaux à réaliser pour en assurer la pérennité et le bon fonctionnement,

4/	A proposer des améliorations visant :

La sécurité des personnes ou des biens,

La thermique des immeubles,

L'accessibilité des parties communes et privatives,

Le confort des usagers,

La modernisation de l'immeuble et sa mise en conformité possible avec les réglementations en vigueur.

La gestion des usages et des flux de circulation dans les espaces extérieurs

La gestion de l’interface espace privé/espace public

5/	L’obtention des objectifs environnementaux de certification et labellisation visés par le maître d’ouvrage :

6/	A regrouper des ensembles d'actions complémentaires en plusieurs programmes "cohérents" représentant plusieurs niveaux d'investissement.

L’objectif de cette phase est également de cibler une programmation en concertation avec les usagers afin de répondre à leurs besoins. Pour cela, des réunions de travail et des ateliers de concertations seront menés par les MOE avec les locataires et l’ensemble des usagers (associations, foyers, crèche, etc.).

Le diagnostic est réalisé dans une totale impartialité, en s’appuyant sur le pré programme de la MOA sans toutefois se limiter à ses conclusions.

REALISATION DU DIAGNOSTIC

- Analyse des documents du maître d ‘ouvrage

Analyse des diagnostics amiante et plomb

Analyse des DOE, plans…

Analyse des audits énergétiques, DPE…

Liste non exhaustive

- États des lieux de l’enveloppe du bâtiment

Identification des pathologies en façade

Vérification de la sécurité incendie (C+D)

Vérification de la sécurité des personnes : garde-corps notamment

Vérification de l’état des menuiseries

Identification des contraintes techniques lors des interventions (présence d’antenne relai, présence des réseaux, hauteur acrotère…)

- États des lieux des parties communes de toutes les cages : halls, paliers et locaux communs

Identification des réseaux fluides (gaz, électricité, EU/EV/EP, chauffage et ventilation) et de leur état

Vérification de la sécurité : ventilation, désenfumage, recoupement feu, éclairage de secours…

Etat des lieux des embellissements

Identification des contraintes techniques lors des interventions : accessibilité des réseaux, travaux sur palier…

- États des lieux des sous-sols et locaux techniques

Identification des réseaux fluides (gaz, électricité, EU/EV/EP, chauffage et ventilation) et de leur état

Vérification de la sécurité : ventilation, désenfumage, recoupement feu, éclairage de secours…

Identification des contraintes techniques lors des interventions : accessibilité des réseaux notamment

- États des lieux de 15 à 20% des logements

Identification des réseaux fluides (gaz, électricité et ventilation) et de leur état

Etat des lieux des équipements sanitaires et des embellissements des pièces humides

Identification des pathologies apparentes : humidités, fuites…

Vérification de la sécurité des équipements gaz et électricité

Identification des contraintes techniques lors des interventions : accessibilité des réseaux notamment

- L’état des lieux de espaces extérieurs se décomposera en :

Diagnostic des revêtements minéraux et mobiliers : cheminements et bordurages, serrureries, éclairages et petits mobiliers

Diagnostic de la végétation : strate arborée, strate arbustive, strate basse, état phytosanitaire général

Diagnostic des usages : accessibilité PMR, flux de circulations, stationnements, locaux communs